
颅内压检测仪技术参数
1) 检测指标：颅内压值，直接数显
2) 颅内压检测范围：≥70mmH2O~1200mmH2O

3) 检测时间：≤1分钟或连续检测
4) *临床试验：平均误差≤10%.

5) *操作平台：Windows 全中文操作系统

6) 显示器：≦19寸彩色液晶显示器
7) 防电击类型：医用电气设备II类或I类
8) 电源条件：a.c. 220V, 50Hz

9) 功率：≤250V

10) 当网电源断开时，由内部电源供电。
11) 颅内压监护曲线回放功能。

12) 打印机：配置激光打印机
13) 推车：配置推车或自带推车
第 0 页 共 1 页
PAGE  

